附件1 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料 | 规格：φ50mm ，材质：阻燃pp，注意有限空间作业安全 | m³ | 51 |  |  |  |
| 2 | 格栅板立柱支撑 | φ200mm、壁厚 6mm PP管，含配件 | 米 | 108 |  |  |  |
| 3 | 增设视窗 | 透明PVC，尺寸 500×500mm，含视窗安装，不可影响塔体结构强度和导致漏水等问题。 | 套 | 14 |  |  |  |
| 4 | 增设手动补水 | DN25补水管，材质：UPVC，含2套手动UPVC球阀，每套含1个DN100mm304不锈钢球阀 | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 溢流口高度下调 | DN100mmUPVC溢流口高度下调20-25cm，含原有水管拆除，新增弯头、直通及水管。 | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 废料处理 | 6套喷淋塔废填料处理外运处理 | m³ | 51 |  |  | 一般固废 |
| 7 | 户外电箱 | 户外防雨型，前单层门，门上安装钢化玻璃;防护等级IP55，尺寸：W500×H600×D300mm×1.2mm，材质304；底座高度50cm；配1个10A微型漏电断路器、1个220V导轨指示灯 | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 移动卷线盘 | 移动卷线盘GN-806DN，1位16A五孔插座、3位10A五孔插座；配套电缆3*1.5mm²，长度100米；完全盘卷功率：1000W;完全退卷功率：2500W | 套 | 6 |  |  |  |
| 9 | 动力电缆 | ZC_RVV 3*2.5 | 米 | 900 |  |  |  |
| 10 | 线管 | DN20，镀锌 | 米 | 180 |  |  |  |